2号楼冷却塔更换填料、补水装置招标需求

一、项目简介

1. 招标范围：2号楼冷却塔更换填料、补水装置。

国家知识产权局2号楼位于海淀区西土城路6号主办公区内。2号楼中央空调系统所用冷却塔（马利SC-150UL）于2002年随整套系统投入使用，共有12台，组合安装于Ⅲ段屋面。

2．工期：施工工期为30日历天。

二、投标人资格要求

1．具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级（含以上）资质。

三、投标方项目经理及人员要求

1．近三年项目经理要完成相同规模及以上工程至少3个。

2．企业和项目经理没有不良记录。

3．施工项目人员配备齐全、培训完善、素质达标，重点岗位需持证上岗。

四、投标要求

1．投标文件要求：

投标文件中必须包含材料样品、工程量清单、工程报价、施工方案、施工组织设计、安全施工和文明施工措施、所用施工材料合格证明、企业及项目经理曾完成相同规模及以上工程的书面证明材料。

2．投标单位证件要求：

投标单位须提供法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、授权委托书或法人资格证、机电设备安装工程专业承包企业资质证书复印件 、安全生产许可证复印件、现场施工安全负责人安全上岗证复印件。

3．投标报价要求：

（1）投标单位分别报出各项单价和总价。

（2）本次招标项目为一个总包，投标商不得将分包拆开投标，否则无效。

（3）报价如计算错误时，以总价为准，如大小写不符时，以大写金额为准。

（4）不接受任何选择性报价。投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用、和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

（5）根据参考北京工程造价信息、预算定额、工程量清单（附件1）报价、主要材料暂估价（附件2），最终报价为优惠后的报价，并明确优惠率。

4．书面承诺及违约责任(承诺函应加盖投标供应商公章)要求：

（1）项目不得转包承诺。违反承诺将取消中标资格。

（2）工期承诺。因乙方原因逾期交工的，乙方向甲方偿付违约部分每日0.5%的违约金。

（3）质量承诺。乙方所完成的工程，购买的材料、设备不能满足设计图纸、相关规范要求及质量要求的，甲方有权要求返工，造成损失由乙方承担。

（4）保修服务承诺。保修期内出现质量问题，投标人需在接到通知后3天内安排维修作业并在10天内维修完毕。

（5）其它违约责任按国家有关文件规定处理。

5．其他要求：

（1）施工企业质量管理体系、安全及文明生产管理体系完善，所用建材质量、环保指标达到国家及建筑行业规范、规程相关要求。

（2）施工组织设计真实可行。

进场阶段：施工材料、设备入场需征得甲方同意，并做好相关记录；进场后清理施工场地，将施工区域内易燃物等垃圾装袋，运到甲方指定场地，并按甲方要求将垃圾运出；

施工阶段：填料更换、底盆接缝修补、补水装置更换三项施工应做好流程规划并事先告知甲方；旧填料及旧补水装置管件、阀门等需按甲方意见处理，不得私自处置；施工过程中如发现不明管线应立刻停工，在征得甲方同意后恢复施工；严禁高空抛物，遇到大风、雨天等恶劣天气严禁作业；隐蔽工程覆盖前需告知甲方并在甲方查验同意后方可进行下一工序；整体工程完毕后需通知甲方进行验收，并配合甲方进行必要质量试验。

退场阶段：工程验收完毕后，清理施工现场，建筑垃圾、剩余建材、施工设备按甲方要求有序退场。

五、付款方式

1．签订合同后付款：双方签署合同后十个工作日内，甲方向承包方支付合同价款的40％。

2．竣工验收付款：工程完工，经双方验收并签署竣工验收报告十个工作日内，承包方提交竣工结算资料，双方结算完毕，甲方向承包方支付至结算额的95％。

3．质保期满后付款：质保期满（质保期自双方签署竣工验收报告之日起算满一年），甲方向承包方支付结算款额的5％作为本合同的最终结款。

六、质量要求

1．工程完工后能通过有关部门验收。

2．施工质量合格，满足《玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB7190.2-1997，《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003，《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95，《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001的相关要求。

七、质保要求

1．质保期自竣工验收合格、双方签署竣工验收报告之日起算满一年。

八、现场踏勘

1．本工程组织现场踏勘。

附件1：工程量清单

一、2号楼冷却塔填料工程造价汇总表

| 编号 | 汇总内容 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费用 |  |  |
| 2 | 措施项目费用 |  |  |
| 3 | 其他项目费用 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

二、2号楼冷却塔填料分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称：办公区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 补1 | 马利冷却塔（SC-150UL）填料安装 | 1.拆除旧填料 2.填料(规格:2678*915*0.3，原生片材)安装 | 台 | 12 |
| 2 | 补2 | 冷却塔底盘树脂修补 | - 冷却塔底盘清洁 - 底盘树脂修补 | 平方米 | 100 |
| 3 | 030803001001 | 螺纹球阀门安装 | - 旧阀门拆除 - 新球阀门（铜质、不锈钢球）DN25安装 | 套 | 12 |
| 4 | 030803001002 | 补水管件阀门安装 | - 旧阀门管件拆除 - 新阀门、接口、管件DN25安装 | 套 | 12 |
| 5 | 补3 | 垃圾清运 | 1.垃圾清扫收集装袋 2.垃圾清运 3.垃圾消纳 | 项 | 1 |

附件二：主要材料暂估价

1.冷却塔填料：8400元/台

2.树脂：65元/平方米

3.浮球阀门DN25:160元/个

4.丝扣阀门DN25:50元/个

5.接口DN25:40元/个